## 別表-2
別表－２
火気使用禁止区域
施設の種類 | 施 設 名
危険物施設等 | C重油 １５００KLタンク周辺
〃 ３９０KLタンク周辺
〃 ４９０KLタンク周辺
発電所A重油タンク周辺
貫流ボイラーA重油タンク周辺
貫流ボイラー重油配管周辺
ボイラーC重油サービスタンク周辺
原料還元キルンC重油サービスタンク周辺
ガソリン、灯油、絶縁油収納周辺
金属マンガン粉状品設備周辺
濃硫酸 ３００ｔ（２基）タンク周辺 ＊
＊消防法の危険物ではないが、タンク周辺は重油タンクに近いことにより、
火気使用禁止区域にする。
高圧ガス設備等 | アンモニア６０ｔ（１基）タンク周辺 注） | 注） 高圧ガスの周辺とは建屋、
| アンモニア配管周辺 | 外壁より８ｍまでをいう。
| プロパンガスボンベ置場周辺 | 出典：一般高圧ガス保安規
| その他ガスボンベ置場周辺 | 則第１２条３項
硫化水素除臭塔及びダクト周辺
熟成槽周辺
易燃物取扱施設等 | 電マン電解室
電マン振動ミル室
技術試験電解槽
パラフィン貯蔵所

## 別表-3
別表－３
喫 煙 指 定 場 所
所 属 | 設 置 場 所 | 喫煙範囲
製造課 | 中央コントロール室休憩室 | 指定場所
| ボイラー休憩室 | 〃
| 現場コントロール室（溶解） | 〃
| ブラウノックス喫煙所 | 〃
補助部門 | 本事務所 屋外喫煙所 | 指定場所
| 組合事務所横 | 〃
協力会社 | 宮崎日吉産業事務所・休憩室 | 指定場所
（外注業者） | 清本鐵工事務所・休憩室 | 〃
| 九電工詰所 | 〃
| カナヤ詰所、工作室 | 〃
| 塩田工業 協力業者休憩室 | 〃

## 別表-4
別表－４
火気使用器具の点検基準
火 気 名 | 熱 源 | 器 具 名 | 点検回数 | 点検方法
常設火気 | プロパンガス | バーナー | １回／年 | 外観検査とする
|  | 給 湯 器 | １回／年 | 〃
|  | ガスレンジ | １回／１ｹ月 | 〃
| 電 気 | コ ン ロ | １回／６ｹ月 | 〃
|  | 乾 燥 機 | １回／年 | 〃
|  | 電 気 炉 | １回／年 | 〃
| 酸 素 | バーナー | １回／年 | 〃
| アセチレン | バーナー | １回／年 | 〃
| 水 素 | バーナー | １回／年 | 〃
暖房火気 | 石 油 | 可動ストーブ | １回／１ｹ月 | 〃
| 電 気 | コ ン ロ | １回／１ｹ月 | 〃
|  | ストーブ | １回／１ｹ月 | 〃
煙草の吸殻 |  | 不燃材料製容器 | 使用の都度 | 〃

## 別図-1
別図－１ | 日 向 工 場 配 置 図
CMO設備
NaOHﾀﾝｸ
消防
ﾎﾟﾝﾌﾟ
貫流ﾎﾞｲﾗｰ
：火気使用
禁止区域
：配管
A重油タンク