## Rev．2
工事着工許可証 |  |  |  |  | （兼 完了届 兼 安全指示書） | [6 empty] | 様式－１
東ソー日向株式会社
施工期間； 年 月 日 ～ 年 月 日
工事内容 | [7 empty] | 施工場所 |  |  | 施工会社・責任者名
作業人員
|  | 安全指示事項 |  |  | 1.火気使用時は、必要な防火処置をすること。 |  |  |  | 保 | 保護具等を使用すること。
必要事項に○印を記入下さい。 |  |  |  | 確 | 2.電源スイッチの開放・施錠・札掛けに立会うこと。 |  |  |  | 護 | ・安全帽・安全靴・保護眼鏡・安全帯
火気区分 |  | 禁止区域 | 一般区域 |  | 3.タンク、配管等の内容物（残留物）を確認すること。 |  |  |  | 具 | ・耳栓・防塵マスク・防毒マスク・防網
|  |  |  | 認 | 4.バルブ・コックの開閉表示を確認すること。 |  |  |  | 等 | ・ゴム手袋・ゴム長靴・換気設備
タンク・ |  |  |  |  | 5.ガス・酸素濃度は測定結果を確認すること。 |  |  |  |  | １．電気用作業機器・空気用圧縮機・
配管等の |  |  |  | 事 | 6.作業主任者の表示板を掲示すること。 |  |  |  | 工 | 移動式クレーン（リースを除く）は検査証
内容物 |  |  |  |  | 7.立入禁止区域の表示・区画をすること。 |  |  |  | 具 | が表示されていること。
埋設物 |  |  |  | 項 | 8.地下埋設物の位置・内容物を立会い確認すること。 |  |  |  | 等 | ２．作業用具、機器は必ず使用前点検する。
酸欠作業 |  | 有・無 |  |  | 9.危険物の所在場所を確認すること。 |  |  |  |  | ３．特殊工具を使用すること。
[5 empty] | 1.足場（作業床・昇降設備）を設けること。 |  |  |  |  | 1.ガス溶接士 |  | 7.電気工事士
予 想 |  | 火災・爆発・薬傷・中毒 |  | 作 | 2.墜落・落下防止用設備をすること。 |  |  |  | 資 | 2.アーク溶接士 |  | 8.クレーン運転士
される |  | 墜落・倒壊・感電・落下 |  |  | 3.構築物を使用する時は承認を受けること。 |  |  |  |  | 3.足場作業主任者 |  | 9.玉掛け技能士
危険性 |  | 酸欠・巻込まれ・火傷 |  | 業 | 4.有資格者に作業をさせること。 |  |  |  |  | 4．鉄骨組立作業主任者 |  | 10.ボイラー整備士
施 |  | 元 請 |  |  | 5.単独で作業をしないこと。 |  |  |  |  | 5.有機溶剤作業主任者 |  | 11.酸欠作業主任者
工 | 確 |  |  | 方 | 6.作業監視人を付けること。 |  |  |  |  | 6.移動式クレーン運転士 |  | 12.消防設備士
会 | 認 |  |  |  | 7.火花の飛散防止の処置をすること。 |  |  |  |  | 13．その他
社 | 印 |  |  | 法 | 8.スレート屋根作業には歩み板を設けること。 |  |  |  | 格 | （ |  |  | ）
9.作業前の打合せ及びＫＹＴを必ず行うこと。
| １．施錠の確認 ２．安全帯の着用 ３．火気の養生 | [5 empty] | 作業者の行動目標
４．吊荷の下に入らない ５．上下作業に注意
重 | ６．合図の徹底 ７．防塵マスクの着用
点 | ８．吊具の事前点検 ９．挟まれ・巻込まれ
指 | 10．腰痛 11．作業姿勢 12．開口部養生 13．墜落
示 | 14．監視人の配置 15．感電 16．転倒 17．落下
事 | 18．被液 19．接触・打撲 20．火傷 21．粉塵災害
項 | 22．滑り 23．消火器 24．簡易消火用具
25．その他
| （ |  |  |  |  | ）
原課からの安全指示事項
月 日 | [8 empty] | 一般区域火気使用許可印
着工時刻 | [9 empty] | 係 長 | 班 長
| 工 | [7 empty] | 原
務
着 | 課 | [7 empty] | 課
工
許 | [8 empty] | ※火気使用禁止区域の場合には
可 | 原 | [8 empty] | 様式－２により許可を得ること
印 | 課
注記
終了時刻 | [8 empty] | １．本許可証は1件1葉とし、工事担当課が
| 工 | [8 empty] | 発行する。施工社が発行する場合は、
| 務 | [8 empty] | 工事担当課の承認を受けること。
終 | 課 | [7 empty] | ２．当日、作業内容の変更・追加等発生
了 | [9 empty] | した場合、必ず再申請のこと。
確 | [8 empty] | ３．本許可証は必ず現場に掲示するか、
認 | 原 | [8 empty] | 又は常時携帯すること。
印 | 課 | [7 empty] | ４．6日間以上の継続工事は、再申請する
こと。
消
火 | 班
確 | 長
認
工務課→施工会社→原課→施工会社→工務課（2年間保管）