別表―１

| 関 係 法 令 | 担当部門 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 労働基準法関係 | 総務課 該当室・課 |  |
| 労働安全衛生法関係 | 品質管理室 該当室・課 | 実施の主体は安全管理者で、重要事項に 関しては、安全管理者の指揮により行う。 |
| 消防法関係 | 品質管理室 該当室・課 |  |
| 高圧ガス保安法関係 | 品質管理室 工務課 該当室・課 |  |
| 電気事業法関係 | 工務課 該当室・課 |  |
| 建築基準法関係 | 工務課 該当室・課 |  |

別表―２

| 担 当 者 | 業 務 範 囲 |
| --- | --- |
| 各安全管理者 品質管理室長 | - 工場全般の安全管理 - 関係官庁等の対する対外接触 - 安全に関する重要事項の記録及び保存 |
| 総務部長 | １．工場全般の防災管理 |
| 工務課長 | - 機械設備及び建築物関係の安全管理 - 電気設備関係の安全管理 |
| 各室・課長 | １．当該室・課内の安全管理 |

別表―３

作業主任者等の任命基準

| 該当業務 | 関連条項 | 任命基準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボイラ取扱作業 主任者 | 労安衛法第１４条 ボイラ則第２１条 | 一級以上のボイラ 技士の免許を有する者 | 1級ボイラ技士の場合は条件あり。 ＊ |
| 第一種圧力容器 取扱主任者 | 労安衛法第１４条 | 二級以上のボイラ 技士の免許を有する者 |  |
| 乾燥設備作業 主任者 | 労安衛法第１４条 | 乾燥設備作業主任者 技能講習を終了した者 |  |
| はい作業主任者 | 労安衛法第１４条 | はい作業主任技能講習 を終了した者 | 現在は該当しない |
| 高圧ガス保安 技術管理者 高圧ガス保安係員 | 高圧ガス保安法 第２８条 | 高圧ガス製造保安者 （乙化・乙機）免許 を有するもの |  |
| 危険物保安監督者 危険物施設保安員 危険物取扱責任者 | 消防法第１３条 消防法第１４条 | 甲種危険物取扱者又は 当該乙種 危険物取扱者免許を有 するもの | 危険物取扱者 は指名業務 |
| 火気の火元責任者 |  | 火気取締責任者及び 取扱責任者の任命は 工場火気取締実施手 続に定める |  |