別表―４

| 指 定 業 務 | 該当場所 | 選 考 基 準 | 関 連 事 項 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研削砥石の取替、又は取替時の試 運転の業務 |  | 第１８条により、特別の教育 訓練を受けた者 | 労働安全衛生法第５９条 | 現状は該当職場なし。 |
| アーク溶接の業務 | 各課 | 〃 | 〃 |  |
| 高圧、若しくは特別高圧の充電電 電路若しくは当該充電電路の支持 物の敷設点検、修理若しくは操作 の業務。低圧の充電電路の敷設若 しくは、修理の業務又は配電室変 電室等区画された場所に設置する 低圧の電路の内充電部分が露出し ている開閉器の操作の業務 | 各室・課の変電・配電業務 | 〃 | 〃 | 高 圧…直流にあっては７５０ボルトを交流に あっては６００ボルトを超え、 ７、０００ボルト以下である電圧をいう 特別電圧…７、０００ボルトを超える電圧をいう 低 圧…直流にあっては７５０ボルト以下 交流にあっては６００ボルト以下である 電圧をいう 充電電路…対地電圧が５０ボルト以下であるものを 除く |
| 動力により駆動される巻上げ機 （電気ホイスト・エアーホイスト を除く）の運転の業務 | スキップホイ スト | 〃 | 〃 |  |
| 制限荷重５トン未満の揚貨装置の 運転業務 | 濾過助剤用 リフト | 〃 | 〃 |  |
| 制限荷重１トン未満の揚貨装置又 は吊上げ荷重が１トン以上のクレ ―ンの玉掛けの業務 |  | 玉掛技能講習を修了した者 | 労働安全衛生法第６１条 〃 規則第４１条 |  |
| ボイラーの取扱業務 | ボイラー室 | ボイラー技士免許を受けた者 | 〃 |  |
| ガス溶接の業務 | 各室・課 | ガス溶接技能講習修了者 ガス溶接作業主任免許者 | 〃 |  |
| 吊上げ荷重５トン未満のクレーン 運転業務 | 製造課一係 製造課二係 | 第１８条により、特別の教育 訓練を受けた者 | 〃 |  |